**Pano Kliması Seçimi için Gerekli Bilgiler**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lokasyon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**İlgili: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ünvanı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tarih: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_**

**Pano/Makina Adı/Kodu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Kurulum Yeri: \_\_\_\_\_İç Ortam \_\_\_\_\_Dış Ortam**

**Ürün: \_\_\_\_\_ AC(Klima) \_\_\_\_\_ HE(Isı Değiştirici) \_\_\_\_\_ Fan Filtre**

**NEMA TYPE: \_\_\_NEMA 12 \_\_\_NEMA 4 \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_**

**IP: \_\_\_54 \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_66**

**Korozif Ortam: \_\_\_\_\_ Yes \_\_\_\_\_No**

**Sulu Ortam: \_\_\_\_\_ Yes \_\_\_\_\_No**

**Pano Yalıtımlımı: \_\_\_\_\_ Yes \_\_\_\_\_ No**

**Voltaj: \_\_\_\_\_110V \_\_\_\_\_ 230V \_\_\_\_\_ 380V**

**Frekans: \_\_\_\_\_ 50Hz \_\_\_\_\_ 60 Hz**

**Montaj Tercihi: \_\_\_\_\_ Yana \_\_\_\_\_ Ön Kapı \_\_\_\_\_Arka \_\_\_\_\_Tepe**

**Pano Boyutları (mt): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Yükseklik X \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ En X \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Derinlik**

**Montaj Yüzeyi Alanı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Yükseklik X \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ En**

**Montaja Engel Olacak şeyler (Belirtin): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pano Isı Yükü: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ BTU \_\_\_\_\_ Watts**

**Maksimum Ortam Sıcaklığı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Derece \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ C**

**Gerçek Ortam Sıcaklığı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Derece \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ C**

**Gerçek Pano İç Sıcaklığı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Derece \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ C**

**İstenen Pano İçi Sıcaklığı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Derece \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ C**

**Notlar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**